|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование конструктивного элемента/Вид работ | Сроки исполнения |
| 1 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1.1 | Проведение весенних и осенних осмотров |  |
|  | Весенний осмотр | 17.03 по 17.05 |
|  | Осенний осмотр | 15.09 по 15.11 |

п.Епифань Новослободская д.24

Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2014 год

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории |
| 2.1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов  |  |
|  | Твердые бытовые отходы – дома с контейнерной площадкой | По графику |